浏阳市枨冲镇青草完小教学综合楼建设项目门窗报价封面

总报价（含税）为             元（大写：                   ）

附件：

1、采购清单报价明细

2、法定代表人身份证明；

3、授权委托书；

4、公司基本信息；

5、响应承诺书；

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年       月        日

浏阳市枨冲镇青草完小教学综合楼建设项目门窗报价明细

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 暂估数量 | 含税上限单价 | 含税报价单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防盗门M1 | 1.M1 1100X3200； 2.节能门 成品丁级防盗门； 3.带1000固定玻璃亮窗； 4.含门套、门锁、五金配件等； 5.详见设计大样； | 11樘 | 1810元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 2 | 木质门M2 | 1.M2 1100*2100； 2.含门套、门锁、五金配件； 3.高级浅色成品实木门； | 2樘 | 820元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 3 | 残疾人卫生间门 M3 | 1.M3 1100*2000； 2.残疾人卫生间门(贴安全提示标示）； 3.门下护板1.4厚金属色铝合金双面板； 4.含门套、门锁、五金配件、防撞护板及横向把手； 5.样式参13ZJ301 页27 大样6； | 3樘 | 890元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 4 | 钢质防火门-甲级 | 1.钢质甲级防火门； 2.含门套、门锁、闭门器、五金配件等； 3.FM甲1、FM甲2； | 9.35m2 | 580元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 5 | 钢质防火门-乙级 | 1.钢质乙级防火门； 2.含门套、门锁、闭门器、五金配件等； 3.FM乙1、FM乙2； | 9.35m2 | 550元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 6 | 钢质防火门-丙级 | 1.FM丙1 800X1800； 2.钢质丙级防火门，门槛高300mm； 3.含门套、门锁、五金配件等； | 4.32m2 | 430元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 7 | 断热铝合金窗 | 1.门框、扇材质：铝合金为1.8厚90系列断热,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：低辐射中空钢化玻璃6高透光Low-E+12空气+6透明(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.窗户编号：C1 C2 C3 C5； 5.具体样式详见门窗大样图； | 144.22m2 | 600元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 8 | 断热铝合金窗 | 1.门框、扇材质：铝合金为1.8厚90系列断热,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：低辐射中空钢化玻璃6高透光Low-E+12空气+6透明(玻璃种类详见设计大样）； 3.含消防救援窗标识、五金配件等； 4.窗户编号：C5A C7； 5.具体样式详见门窗大样图； | 21.74m2 | 620元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 9 | 铝合金推拉窗C3A | 1.门框、扇材质：铝合金为1.4厚50系列,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：深灰色铝合金8厚钢化单玻璃窗(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.编号及尺寸：C3A 2200*1550mm； | 1樘 | 1240元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 10 | 铝合金推拉窗C3B | 1.门框、扇材质：铝合金为1.4厚50系列,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：深灰色铝合金8厚钢化单玻璃窗(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.编号及尺寸：C3B 2200*1250mm； | 1樘 | 1000元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 11 | 铝合金推拉窗C4 | 1.门框、扇材质：铝合金为1.4厚50系列,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：深灰色铝合金8厚钢化单玻璃窗(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.编号及尺寸：C4 2000*2000mm； | 6樘 | 1460元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 12 | 铝合金推拉窗C6 | 1.门框、扇材质：铝合金为1.4厚50系列,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：深灰色铝合金8厚钢化单玻璃窗(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.编号及尺寸：C6 1275*2000mm； | 3樘 | 930元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 13 | 铝合金推拉窗C7B | 1.门框、扇材质：铝合金为1.4厚50系列,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：深灰色铝合金8厚钢化单玻璃窗(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.编号及尺寸：C7B 1200*1550mm； | 1樘 | 670元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 14 | 铝合金推拉窗C7C | 1.门框、扇材质：铝合金为1.4厚50系列,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：深灰色铝合金8厚钢化单玻璃窗(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.编号及尺寸：C7C 1200*1250mm； | 1樘 | 540元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 15 | 铝合金推拉窗C4A | 1.门框、扇材质：铝合金为1.4厚50系列,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：深灰色铝合金8厚钢化单磨砂玻璃窗(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.编号及尺寸：C4A 1200*2000mm； | 3m2 | 850元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 16 | 铝合金推拉窗C7A | 1.门框、扇材质：铝合金为1.4厚50系列,颜色为深灰色； 2.玻璃品种、厚度：深灰色铝合金8厚钢化单磨砂玻璃窗(玻璃种类详见设计大样）； 3.含五金配件等； 4.编号及尺寸：C7A 1200*1100mm； | 1樘 | 470元/樘 | 元/樘 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 17 | 甲级防火窗 | 1.甲级防火窗(防火钢窗套）； 2.窗户编号：FC甲1 ； | 8.28m2 | 440元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 18 | 乙级防火窗 | 1.乙级防火窗(防火钢窗套）； 2.窗户编号：FC乙1 ； | 8.28m2 | 400元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 19 | 铝合百叶窗 | 1.尺寸：异形（见设计大样）； 2.深灰色铝合金防雨百叶固定窗； 3.内置不锈钢防虫鸟网； | 10.16m2 | 160元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 20 | 金属纱窗 | 1.不锈钢纱窗制作安装； | 44.51m2 | 60元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 21 | 金属防盗窗 | 1.不锈钢防盗窗(厚度为1mm,杆件直径为20mm,杆件净距为100mm)； | 121.79m2 | 110元/m2 | 元/m2 |  | 含运输及安装等全部费用 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价含13%增值税专用发票，含运输及安装费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：              （法定代表人签字） 性别：  年龄：岁 职务：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位公章）

年月日

### 授权委托书

本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

报价人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 公司基本信息

包含：企业营业执照及基本存款账户信息等复印件。

响应承诺书

浏阳市五环建设开发有限公司：

我公司承诺：如我公司中标，我公司同意无条件按本项目招标文件要求签署合同，并按期保质保量完成合同全部工作内容。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年       月        日