排水管网整治项目砼管及预制井采购报价封面

总报价（含税）为             元（大写：             ）

附件：

1、采购清单报价明细

2、法定代表人身份证明；

3、授权委托书；

4、公司基本信息；

5、合同响应承诺书；

报价人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年       月        日

.

排水管网整治项目砼管及预制井采购报价明细

| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数等 | 暂估数量 | 单位 | 含税上限价 | 含税报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土管 | I级平口管，DN300 | 100 | 米 | 60 |  | 按实结算，实际数量以采购人下单为准 |
| 2 | 混凝土管 | I级平口管，DN400 | 100 | 米 | 80 |  |  |
| 3 | 混凝土管 | I级平口管，DN500 | 100 | 米 | 90 |  |  |
| 4 | 混凝土管 | I级平口管，DN600 | 100 | 米 | 110 |  |  |
| 5 | 混凝土管 | I级平口管，DN800 | 100 | 米 | 200 |  |  |
| 6 | 混凝土管 | II级平口管，DN300 | 100 | 米 | 70 |  |  |
| 7 | 混凝土管 | II级平口管，DN400 | 100 | 米 | 90 |  |  |
| 8 | 混凝土管 | II级平口管，DN500 | 100 | 米 | 110 |  |  |
| 9 | 混凝土管 | II级平口管，DN600 | 100 | 米 | 130 |  |  |
| 10 | 混凝土管 | II级平口管，DN800 | 100 | 米 | 230 |  |  |
| 11 | 混凝土管 | I级承插管，DN300 | 100 | 米 | 70 |  |  |
| 12 | 混凝土管 | I级承插管，DN400 | 100 | 米 | 90 |  |  |
| 13 | 混凝土管 | I级承插管，DN500 | 100 | 米 | 110 |  |  |
| 14 | 混凝土管 | I级承插管，DN600 | 100 | 米 | 150 |  |  |
| 15 | 混凝土管 | I级承插管，DN800 | 100 | 米 | 240 |  |  |
| 16 | 混凝土管 | II级承插管，DN300 | 100 | 米 | 80 |  |  |
| 17 | 混凝土管 | II级承插管，DN400 | 100 | 米 | 100 |  |  |
| 18 | 混凝土管 | II级承插管，DN500 | 100 | 米 | 140 |  |  |
| 19 | 混凝土管 | II级承插管，DN600 | 100 | 米 | 180 |  |  |
| 20 | 混凝土管 | II级承插管，DN800 | 100 | 米 | 280 |  |  |
| 21 | 预制井 | 井径1000mm，强度C30,抗渗S6，高度2m | 20 | 座 | 2000 |  |  |
| 22 | 预制井 | 井径1250mm，强度C30,抗渗S6，高度2m | 20 | 座 | 2200 |  |  |
| 23 | 预制井 | 井径1500mm，强度C30,抗渗S6，高度2m | 20 | 座 | 2400 |  |  |
| 24 | 预制井盖 | 厚度12cm，直径1000mm，强度C30 | 20 | 个 | 300 |  |  |
| 25 | 预制井盖 | 厚度12cm，直径1250mm，强度C30 | 20 | 个 | 400 |  |  |
| 26 | 预制井盖 | 厚度12cm，直径1500mm，强度C30 | 20 | 个 | 500 |  |  |
| 27 | 预制井加高 |  | 20 | 米 | 400 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 元 |  |  |

说明：以上报价单价含13%增值税专用发票、含运输及卸货费用，因送货地点零散，存在零星送货，单价不做调整不补运费。

报价人：            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

### 法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月    日

经营期限：

姓名：              （法定代表人签字） 性别：     年龄：      岁 职务：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

投标人：                    （盖单位公章）

年     月     日

### 授权委托书

本人         （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）报价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

报价人：                       （盖单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

委托代理人：             （签字或盖章）

年    月    日

### 公司基本信息

包含：企业营业执照及基本存款账户信息等复印件。

响应承诺书

浏阳市五环建设开发有限公司：

我公司承诺：如我公司中标，我公司同意无条件按本项目招标文件要求签署合同，并按期保质保量完成合同全部工作内容。

报价人：            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月        日